Data……………………………..

**Serwis i konserwacja sprzętu IT**

Imię i nazwisko / Firma: …………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………

1. Zdjęcia urządzenia przed przystąpieniem do pracy
2. Czystość w szafie RACK - odkurzenie
3. Czystość wewnątrz urządzenia (kurz w obudowie)
4. Praca wentylatorów ( W normie / Do wymiany)
5. Wizualna kontrola poprawności stanu kondensatorów na płycie głównej
6. Kontrola poprawności działania UPS
7. Sprawdzenie komunikacji UPSa z serwerem / stacją roboczą
8. Temperatura w serwerowni: …….…. Stopni Celsjusza
9. Przepustowość łącza:
* upload ………………..Mbps
* download……………….Mbps
1. Aktualizacje do wykonania:
* systemowe
* oprogramowania - po wcześniejszym ustaleniu z IT
1. Sprawdzenie podzespołów zastępczych

 wymienić jakie są: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Zdjęcia urządzenia po wykonanych pracach
2. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis Instalatora …………………………………… Podpis klienta ……………………………………

* Umieszczono zdjęcia na serwerze
* Umieszczono skan na serwerze